## Закрытое акционерное общество

## Научно-производственное предприятие

“Теплогазавтоматика“

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## Для разработки предложения на поставку котельной АБК, ПКН

Заказчик: Дата:

Адрес заказчика:

С кем связываться:

Наименование и местоположение объекта:

Телефон: Факс: Срок, к которому требуется оборудование:

| Поставка включает в себя | Котельную с оборудованием  Оборудование  Здание, сооружение  Монтаж, пуско-наладка  |
| --- | --- |
| Категория котельной по надежности отпуска тепла |  |
| Система отопления | закрытая  открытая  зависимая  независимая  2-х трубная  4-х трубная  |
| Основное топливо | Газ P=0,3МПа  Жидкое топливо  |
| Резервное топливо | Газ  Жидкое топливо  |
| Мощность котельной установки, МВт в том числе: Отопление ГВС, МВт | __________ МВт __________ºС __________МПа |
| Технологическая нагрузка, МВт |  |
| Температурный режим, ºС |  |
| Давление пара, МПа |  |
| Уровень автоматизации | с обслуживающим персоналом  без обслуживающего персонала  |
| Количество котлов и мощность | ____________ шт. ______________МВт |
| Теплообменник | пластинчатый  трубчатый  |
| Водоподготовка | да  нет  |
| Исходная вода | Давление _____ МПа, анализ прилагается да  нет  |
| Дымовая труба | на оттяжках  самонесущая  |

Комментарии / Особые требования:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Для получения консультаций обращаться в конструкторский отдел разработчика
Научно-производственного предприятия «Теплогазавтоматика» (г. Уфа):

Адрес: 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 137. Для писем: 450078, Уфа-78, а/я 40

Контактные телефоны: (3472) 53-65-08, 79-80-19, 79-80-59, 92-50-02.

Адрес электронной почты: neftemash@teplogaz.ru, teplogaz@teplogaz.ru